# Anhang B: Einsatz von Arbeitsmitteln in der Nähe von Freileitungen

Der Arbeitgeber muss mit dem verantwortlichen Betreiber der Freileitung festlegen, welche Schutzmassnahmen zu treffen sind. Die vereinbarten Massnahmen sind schriftlich festzuhalten. Eine Kopie dieser Vereinbarung muss auf der Arbeitsstelle vorhanden sein. Erfordert eine Situation eine Abweichung der vereinbarten Massnahmen, ist die Arbeit umgehend zu stoppen, die Situation neu zu beurteilen und neue Massnahmen zu treffen.

Die Massnahmen sind individuell pro Arbeitsstelle zu definieren und im SiDi, Anhang E2 oder gemäss nachfolgenden Feldern festzuhalten.

Folgende Punkte sind dabei zu berücksichtigen (gemäss Suva Dokumentation 66138, Liste nicht abschliessend)

* Definition vom Betreiber der Freileitung und Ansprechpartner
* Definition von elektrischen Sperrzonen
* Freileitungen verlegen oder verkabeln
* Freileitungen spannungsfrei machen, erden und kurzschliessen
* Freileitungen isolieren
* Erden von Arbeitsmitteln und baulichen Einrichtungen
* Festlegen von Höhen- und Schwenkbegrenzung von Kranen
* Sicherheitsabstand bei angehängten Lasten
* Spezifische Notfallplanung
* Weitere Massnahmen (Schutzgerüste, Statik, Schutztunnels, Signalisierung)

[ ]  Sicherheitsmassnahmen in SiDi Anhang E2 definiert: SiDi Nr. SiDi Nr.

[ ]  Sicherheitsmassnahmen gemäss nachfolgenden Feldern definiert

Definition vom Betreiber der Freileitung und Ansprechpartner:

Koordinaten vom Betreiber, Ansprechperson und Telefonnummer

Definition von elektrischen Sperrzonen:

Freitext

Freileitungen verlegen oder verkabeln:

Freitext

Freileitungen spannungsfrei machen, erden und kurzschliessen:

Freitext

Freileitungen isolieren:

Freitext

Erden von Arbeitsmitteln und baulichen Einrichtungen:

Freitext

Festlegen von Höhen- und Schwenkbegrenzung von Kranen:

Freitext

Sicherheitsabstand bei angehängten Lasten:

Freitext

Spezifische Notfallplanung:

Freitext

Weitere Massnahmen (Schutzgerüste, Statik, Schutztunnels, Signalisierung):

Freitext

Datum, Name, Visum SBB- Sicherheitsleitung:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, Name, Visum Betreiber Freileitung:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_