## Tabelle1
Strommangellage @ öV
Massnahmen und Beiträge zur Bedarfssenkung Elektrizität - Beschränkungen und Verbote | [36 empty] | Stand: 03.10.2023
Bereich | Verbrauchergruppe | [8 empty] | Freiw. Massn. |  | Eskalations-schritt gem. Ver. |  |  |  | Verbrauchs-einschränkung | Verordnung Entwurf 29.09.2023 | Betroffenheit öV | (x) = sollte bereits vorbereitend erfüllt sein | [16 empty] | Vorbereitungs- und Umsetzungshinweise
| Kundeninformation | Rolltreppen | Lifte | Beleuchtung | Werbung | Heizung | Kühlung | Reinigung | Geräte und Anlagen zur Leistungserbr. | ausserordentliche Sparanstrengung | Sparappell | Eskalationsschritt 1 | Eskalationsschritt 2 | Eskalationsschritt 3 | Eskalationsschritt 4 |  | Referenz (Link siehe oben) |  | Gebäude ohne Nutzung für öV | Bürogebäude öV | Betriebsgebäude öV | Services in den Bahnhöfen | Reisezentren und Verkaufsstellen öV | Billettautomaten | Zugang zu Services in den Bahnhöfen | Zugang zum öV PA und «Bahnhöfe» | Transportmittel für den öV | Werkstätten und Serviceanlagen | Arbeiten und Baustellen | Strassen- beleuchtung | Gleisfeld- beleuchtung | Anlagen & Einrichtun-gen Güterverkehr | Technikräume öV-Basisinfrastruktur | Weitere Elemente öV-Basisinfrastr. | Freizeitbereich, (Winter-)Tourismus | Umsetzung vorziehen, Energiesparmassnahme | Umsetzbarkeit vorbereiten
Energiesparkampagne des Bundes, branchenspezifische Verhaltenstipps | [9 empty] | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Freiwillige Massnahmen zur Bedarfsabsenkung | --- | Allgemein und mit eher geringem Potenzial; spezifische Tipps mit Potenzial eher beim Fahrpersonal. | [17 empty] | Energieeffizienz-Massnahmen engagiert und programmmässig angehen und umsetzen. Dadurch reduzieren sich aber die Potenziale für solche Ad-hoc-Massnahmen. | ---
Gastronomie (Link auf den Verordnungsentwurf) | [9 empty] | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Vielfältige spezifische Verwendungsbeschränkungen und Verwendungsverbote. | [Ah1/VB] +[Ah2/VV] | Bahngastronomie, Eventbereich, touristische Angebote |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | --- | Vorbereitend anhand der beiden Anhänge zum Verordnungsentwurf prüfen, inwiefern direkte Betroffenheit besteht und wie die Verbrauchseinschränkung umgesetzt werden könnte.
Beleuchtung öffentlicher Strassen und Plätze |  |  |  | B | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Nur an (Wochentagen) von … bis … Uhr gestattet | [Art. 2] | Bahnhofplatz, Park and Rail. Aufpassfeld öV Strasse (sicherheitsrelevant): • Betroffen sind der Strassen- und die Haltebereiche. • Lösung beispielsweise durch die Koppelung der Aus-schaltzeiten an die Betriebszeiten des öV. | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | --- | Die Erfordernisse des öffentlichen Verkehrs auf der Strasse (siehe Kap. 3.10) müssen dem kantonalen Krisenstab zur Kenntnis gebracht und mit ihm eine zweckmässige Handhabung gesucht werden. Für Bereiche im Eigentum/Verantwortung des öV ist vorbereitend lokal in Erfahrung zu bringen und sicherzustellen, dass die Beleuchtung entsprechend ausser Betrieb gesetzt werden könnte.
Standby-Betrieb |  |  |  |  | W |  |  |  | L | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Grundsätzlich verboten, ausgenommen bleibt der Bereitschaftsbetrieb zur Verhinderung von Schäden an Anlagen und Geräten | [Art. 3] | Büros, Reisezentren/Verkaufsstellen, Werkstätten, Baustellen | x | (x) | (x) | x | (x) |  |  |  |  | (x) | x |  |  | x | (x) | x | x | Sensibilisierung des Personals mittels Energiesparkampagnen | ---
Heizung öffentliche Räume | [5 empty] | H |  |  |  | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Temperatur höchstens 20°C1) Abhängig vom tatsächlichen Einsparbedarf muss mit weitergehenden Temperatur-reduktionen gerechnet werden. | [Ah1/VB 3] | Bahnhöfe, Wartesäle, Reisezentren/Verkaufsstellen. Transportmittel für den öffentlichen Personenverkehr |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | Energetische Betriebsoptimierung | ---
Bildschirme, Beamer und Beleuchtungen zu Werbezwecken inkl. Schaufensterbeleuchtung, Leuchtreklamen und Dekorationsbeleuchtung |  |  |  | B | W | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten von 23 Uhr bis 5 Uhr | [Ah1/VB 9,10] | Bahnhöfe, Reisezentren/Verkaufsstellen, Büro- und Betriebsgebäude, Transportmittel | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | Energetische Betriebsoptimierung | Einbau der Möglichkeit einer zeitlichen Steuerung (z.B. Einsatz von Zeitschaltuhren, softwaremässige Steuerung).
Heizung nicht genutzter Gebäude und Stockwerke sowie industriell genutzter Räumlichkeiten ohne feste Arbeitsplätze | [5 empty] | H |  |  |  | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Heizung auf niedrigste Stufe (generell) | [Ah1/VB 11] | Leerstände in Gebäuden, Lagerräume, Technikräume. | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | [6 empty] | x | --- | ---
Komfortheizungen im Aussenbereich | [5 empty] | H |  |  |  | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten1) | [Ah2/VV 2] | Gastronomie, Eventbereich. | x |  |  | x | [6 empty] | x | [5 empty] | x | --- | ---
Heizung/Kühlung ohne betriebliche Notwendigkeit (mobile Heizgeräte, Klimageräte und Ventilatoren / Klimaanlagen in Arbeits- oder Wohnräumen zu Komfortzwecken). | [5 empty] | H | K |  |  | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten1) | [Ah2/VV 1, 3, 4] | Bahnhöfe, Büro- und Betriebsgebäude, Werkstätten. Ggf. in der Gastronomie und im Eventbereich. | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | x | --- | ---
Aussen- und Anstrahlbeleuchtungen von Gebäuden und Gärten |  |  |  | B | [5 empty] | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten | [Ah2/VV 8] | Bahnhöfe, ggf. Bürogebäude | x | x | x |  |  |  | x | x | [8 empty] | x | Wenn keine besonderen Verpflichtungen bestehen, Nutzung bereits einschränken (Betriebszeiten, besondere Anlässe/Events/Feiertage) oder ganz darauf verzichten. | Vorbereitend ist lokal in Erfahrung zu bringen und sicherzustellen, dass die Beleuchtung ausser Betrieb gesetzt werden könnte
Beleuchtung von Parkplätzen und Parkhäusern |  |  |  | B | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten ausserhalb der Öffnungszeiten, ausgenommen sind Notbeleuchtungen | [Ah2/VV 9] | Park and Rail | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | [6 empty] | x | Energetische Betriebsoptimierung | Alternativ ist vorbereitend lokal in Erfahrung zu bringen und sicherzustellen, dass die Beleuchtung entsprechend ausser Betrieb gesetzt werden könnte.
Beleuchtung mit über 100 Lux |  |  |  | B | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | An Orten ohne ständige Arbeitsplätze verboten, sofern technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar | [Ah2/VV 10] | Bahnhöfe, Büro- und Betriebsgebäude, Werkstätten | x |  |  | x |  |  |  | x | [8 empty] | x | --- | Das einzelne Unternehmen soll vorbereitend in Erfahrung bringen, welche Beleuchtungen im Falle eines Verbots betroffen sind.
Beleuchtung in Räumen, in denen sich keine Personen aufhalten |  |  |  | B | [5 empty] | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten, soweit technisch möglich; ausgenommen sind Notbeleuchtungen | [Ah2/VV 11] | Bahnhöfe, Büro- und Betriebsgebäude, Werkstätten | x | (x) | (x) | x | (x) |  |  | (x) |  | (x) | (x) |  |  |  | (x) |  | x | Energetische Betriebsoptimierung | Vorbereitend sind allfällige Ausnahmen von dieser Regel zu identifizieren und entsprechende technische Massnahmen zu treffen (dauerhaft abschalten, abschaltbar machen)
Waschanlagen für Personenwagen und Nutzfahrzeuge (Waschstrassen und Waschboxen) | [7 empty] | R |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Nutzung verboten, ausgenommen im Hinblick auf Werkstattarbeiten | [Ah2/VV 12] | Transportmittel auf Schiene und Strasse, inklusive Dienstfahrzeuge. | [8 empty] | x | [7 empty] | x | --- | ---
Elektronische Geräte |  |  |  |  | W |  |  |  | L | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 | Betrieb ausserhalb der Geschäftszeiten verboten, soweit technisch und betrieblich möglich; ausgenommen sind Kassenlogistik und systemrelevante IT-Geräte | [Ah2/VV 13] | Analog oben, Massnahme «Standby-Betrieb» [Art. 3]: Büros, Reisezentren/Verkaufsstellen, Werkstätten, Baustellen | x | (x) | (x) | x | (x) |  |  |  |  | (x) | x |  |  | x | (x) | x | x | Energetische Betriebsoptimierung | ---
| KI |  |  |  | W |  |  |  | L | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Analog oben, Massnahme «Bildschirme, Beamer und Beleuchtungen zu Werbezwecken […]: Verboten zwischen 23 Uhr und 5 Uhr [Ah1/VB 9,10]»: Bahnhöfe, Reisezentren/Verkaufsstellen, Büro- und Betriebsgebäude, Transportmittel | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | Energetische Betriebsoptimierung | Einbau der Möglichkeit einer zeitlichen Steuerung (z.B. Einsatz von Zeitschaltuhren, softwaremässige Steuerung).
Heizung von Räumen mit durchgehend geöffneten Aussentüren | [5 empty] | H | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten1) | [Ah2/VV 14] | Bahnhöfe, Büro- und Betriebsgebäude, Werkstätten | x | (x) | (x) | x |  |  |  | (x) |  | (x) | [6 empty] | x | Sanierung | ---
Warmwasser in öffentlichen Toilettenanlagen | [5 empty] | H | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Verboten1) | [Ah2/VV 16] | Toiletten und Hygienecenter | [7 empty] | x | [8 empty] | x | --- | ---
Heizung Umschlagszentren und Lager | [5 empty] | H |  |  |  | FM | SA |  | 2 | 3 | 4 | Heizung höchstens 18°C (generell) Sinnvoll wäre, die Temperatur im Falle einer Energiemangellage auf 16°C zu reduzieren | [Ah1/VB] | Lager | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | Lageräume dürfen im Winter gesetzlich auf max. 18°C beheizt werden (Schutz der Waren, kurzer Zutritt). | ---
Warmwasser | [5 empty] | H | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | Höchstens 60°C1) | [Ah1/VB] | Gebäude allgemein, Toiletten und Hygienecenter | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | Energetische Betriebsoptimierung | ---
Kühlung Rechenzentren und Serverräume | [6 empty] | K | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | Kühlung nicht unter 25°C (generell) | [Ah1/VB] | Technikräume, Serverräume der IT bzw. der Bahnleittechnik |  | x | x | [11 empty] | x |  |  | Energetische Betriebsoptimierung | ---
Bildschirme, Beamer und Beleuchtung zu Werbezwecken inkl. Schaufensterbeleuchtung, Leuchtreklamen und Dekorationsbeleuchtung |  |  |  | B | W | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | Verboten, ausgenommen Firmenlogos zu Geschäftszeiten | [Ah2/VV] | Bahnhöfe, Reisezentren/Verkaufsstellen, Büro- und Betriebsgebäude, Transportmittel | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | x | --- | Aufgrund der grossen Vielfalt ist vorbereitend lokal in Erfahrung zu bringen und sicherzustellen, dass die Geräte ausser Betrieb gesetzt werden könnten.
Festtags- und andere Dekorationsbeleuchtungen im Aussenbereich |  |  |  | B | W |  |  |  |  | FM | SA |  | 2 | 3 | 4 | Verboten | [Ah2/VV] | Vgl. auch Massnahmen im Zusammenhang mit dem Verbot zwischen 23 Uhr und 5 Uhr [Ah1/VB 9,10]. | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | --- | ---
Rolltreppen und Fahrsteige |  | RT | [10 empty] | 2 | 3 | 4 | Betrieb verboten, sofern eine andere Zugangsmöglichkeit besteht | [Ah2/VV] | Bahnhöfe Kritisch/sicherheitsrelevant für Aufrechterhaltung Kapazität Zugang zum öV | x | [5 empty] | x | x | [8 empty] | x | --- | Steuerung/Betrieb von Rolltreppen, welche nur während beschränkter Dauer betrieben werden müssten, weil die anderen Zugangsmöglichkeiten keine ausreichende Kapazität bieten.
Ladenöffnungszeiten im Detailhandel | [8 empty] | L |  |  |  |  | 3 | 4 | Um …(1-2) Stunden pro Tag reduzieren | [Ah1/VB] | keine/indirekt Läden des Detailhandels werden in aller Regel durch Mietende betrieben (Services in den Bahnhöfen), die selber verantwortlich sind für die Umsetzung und Koordination. | x |  |  | x | [12 empty] | (x) | --- | ---
Heizung private Räume und Arbeitsräume | [5 empty] | H |  |  |  | FM | SA |  |  | 3 | 4 | Heizung höchstens 20°C1) Abhängig vom tatsächlichen Einsparbedarf muss mit weitergehenden Temperatur-reduktionen gerechnet werden. | [Ah1/VB] | Mietwohnungen, Büros und Mietflächen allgemein. | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | Energetische Betriebsoptimierung | ---
Beschneiungsanlagen | [8 empty] | L |  |  |  |  | 3 | 4 | Betrieb verboten | [Ah2/VV] | Seilbahnen, Eventbereich. | [16 empty] | x | --- | Mit dem Verband «Seilbahnen Schweiz» klären.
Künstlich gekühlte Eisflächen im Aussenbereich | [6 empty] | (K) |  | L |  |  |  |  | 3 | 4 | Betrieb verboten1) | [Ah2/VV] | Seilbahnen, Eventbereich. | [16 empty] | x | --- | Mit dem Verband «Seilbahnen Schweiz» klären.
Angebote zu Personentransport ohne Erschliessungsfunktion | [8 empty] | L | [5 empty] | 4 | Verboten | [Ah2/VV] | öV ohne Erschliessungsfunktion | [16 empty] | x | --- | Mit dem Verband «Seilbahnen Schweiz» klären.
Angebote zu Personentransport mit Extrawagen und Extrazügen für Firmen und Private | [8 empty] | L | [5 empty] | 4 | Verboten | [Ah2/VV] | öV allgemein, insb. Schiene und öV Strasse. | [16 empty] | x | --- | ---
Schneesportanlagen | [8 empty] | L | [5 empty] | 4 | Betrieb verboten | [Ah2/VV] | Seilbahnen, touristische Angebote. | [16 empty] | x | --- | Mit dem Verband «Seilbahnen Schweiz» klären.
Wärme- oder Kälteerzeugungsanlagen für Sportanlagen | [5 empty] | (H) | (K) |  | L | [5 empty] | 4 | Betrieb verboten1) | [Ah2/VV] | Seilbahnen, touristische Angebote. | [16 empty] | x | --- | Mit dem Verband «Seilbahnen Schweiz» klären.
Freizeit- und Vergnügungsparks etc. | [8 empty] | L | [5 empty] | 4 | Betrieb verboten | [Ah2/VV] | Seilbahnen, touristische Angebote. | [16 empty] | x | --- | Mit dem Verband «Seilbahnen Schweiz» klären.
| KI | RT |  | B | W | H | K | R | L | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ---
| KI | RT |  | B | W | H | K | R | L | FM | SA | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ---
Note on AM11: öV Strasse: Betroffen sind der Strassen- und die Haltebereiche. Lösung beispielsweise durch die Koppelung der Ausschaltzeiten an die Betriebszeiten des öV. Betroffene öV-Unternehmen bringen dies direkt über ihre jeweiligen Kontakte in den kantonalen Krisenstab ein.
Stufe 1a
Stufe 2
1
0
Mapping mit dem
Stufenmodell öV
1) Diese gesetzliche Verbrauchseinschränkung gilt nur für die Verwendung von elektrischer Energie bzw. wenn die Wärme/Kälte überwiegend durch elektrische Energie wie Elektroheizungen und Wärmepumpen erzeugt wird.
vgl. Kap. 3
vgl. Kap. 4
vgl. Kap. 3
Dieser Anhang ist Teil der Dokumentation «Allgemeine Vorgaben und Beiträge zur Bedarfsabsenkung Elektrizität»
Bitte Kapitel-Hinweise beachten.

