## Tabelle1
Pénurie d’électricité @ TP
Mesures et contributions visant à réduire la demande en électricité – restrictions et interdictions | [36 empty] | État: 3.10.2023
Domaine | Groupe de consommateurs | [8 empty] | Mesure vol. |  | Palier selon ord. |  |  |  | Restrictions de consommation | Projet d’ordon-nance 29.9.2023 | Impact au niveau des transports publics | (x) = devrait déjà être effectif à titre préparatoire | [16 empty] | Remarques concernant la préparation et la mise en œuvre
| Information à la clientèle | Escaliers mécaniques | Ascenseurs | Éclairage | Publicité | Chauffage | Réfrigération | Nettoyage | Appareils et inst. pour la fourniture de prest. | Efforts d’écon. extraordinaires | Appel à réduire la consommation | Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Palier 4 |  | Référence (voir lien ci-avant) |  | Bâtiments sans utilisation par les TP | Bureaux des TP | Bâtiments d’exploitation des TP | Services dans les gares | Centres voyageurs et points de vente des TP | Distributeurs de billets | Accès aux services dans les gares | Accès aux transports publics, IA et «Gares» | Moyens de transport (transports publics) | Ateliers et centres d’entretien | Travaux et chantiers | Éclairage public | Éclairage des faisceaux de voies | Installations et dispositifs du trafic marchandises | Locaux techniques de l’infrastructure des TP | Autres éléments de l’infrastructure des TP | Loisirs, tourisme (d’hiver) | Anticiper la mise en œuvre, mesure d’économies d’énergie | Préparer les possibilités de mise en œuvre
Campagne fédérale d’économies d’énergie, conseils de comportement spécifiques au secteur | [9 empty] | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Mesures volontaires visant à réduire la demande | --- | De manière générale et avec potentiel relativement limité; potentiel des conseils spécifiques davantage au niveau du personnel roulant | [17 empty] | Aborder et mettre en œuvre les mesures d’efficacité énergétique de manière engagée, au moyen d'un programme. Baisse parallèle du potentiel de telles mesures ad hoc. | ---
Restauration (lien vers le projet d’ordonnance) | [9 empty] | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Multiples restrictions et interdictions spécifiques de l’utilisation. | [An1/RU] +[An2/IU] | Restauration ferroviaire, événementiel, offres touristiques |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | --- | Examiner préalablement, à l’aide des deux annexes au projet d’ordonnance, l’impact direct et les possibilités de mettre en œuvre la restriction de la consommation.
Éclairage des routes et places publiques |  |  |  | E | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Autorisé uniquement les (jours de semaine) de ...h... à ...h... | [Art. 2] | Place de la gare, Park&Rail Point critique pour les transports publics routiers (déterminant pour la sécurité): • Les espaces concernés incluent les routes et les arrêts • Exemple de solution: couplage des heures d’arrêt aux heures d’exploitation des transports publics | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | --- | Les besoins des transports publics routiers (voir chap. 3.10) doivent être portés à la connaissance de la cellule de crise cantonale et une gestion adéquate doit être recherchée avec cette dernière. Pour les espaces relevant de la propriété et de la responsabilité des transports publics, il convient de se renseigner préalablement au niveau local et de s’assurer que l’éclairage peut être mis hors service.
Mode veille |  |  |  |  | Pub |  |  |  | P | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | En principe interdit. Est réservé le mode veille destiné à éviter l’endommagement des installations et appareils | [Art. 3] | Bureaux, centres voyageurs/points de vente, ateliers, chantiers. | x | (x) | (x) | x | (x) |  |  |  |  | (x) | x |  |  | x | (x) | x | x | Sensibilisation du personnel à l’aide de campagnes d’économies d’énergie | ---
Chauffage des locaux publics | [5 empty] | C |  |  |  | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Température maximale de 20 °C1) En fonction des besoins réels d’économies, il faut s’attendre à des réductions de température plus importantes. | [An1/RU 3] | Gares, salles d’attente, centres voyageurs/points de vente. Moyens de transport (transports publics). |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | ---
Écrans, projecteurs et éclairages à des fins publicitaires, y c. l’éclairage de vitrines, les enseignes lumineuses et l’éclairage décoratif |  |  |  | E | Pub | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdiction de 23h00 à 5h00 | [An1/RU 9, 10] | Gares, centres voyageurs/points de vente, bureaux et bâtiments d’exploitation, moyens de transport. | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | Intégration d’une possibilité de gestion du temps (p. ex. utilisation de minuteurs, commande logicielle).
Chauffage de bâtiments et d’étages inutilisés ainsi que de locaux à usage industriel sans postes de travail fixes | [5 empty] | C |  |  |  | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Chauffage au niveau le plus bas (en général) | [An1/RU 11] | Locaux inoccupés dans des bâtiments, entrepôts ou locaux techniques | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | [6 empty] | x | --- | ---
Chauffage de confort en extérieur | [5 empty] | C |  |  |  | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdiction1) | [An2/IU 2] | Restauration, événementiel | x |  |  | x | [6 empty] | x | [5 empty] | x | --- | ---
Chauffage/réfrigération sans nécessité opérationnelle (appareils de chauffage mobiles, climatiseurs et ventilateurs/installations de climatisation dans des locaux de travail ou d’habitation à des fins de confort) | [5 empty] | C | R |  |  | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdiction1) | [An2/IU 1, 3, 4] | Gares, bureaux et bâtiments d’exploitation, ateliers. Le cas échéant, dans le secteur de la restauration et de l’événementiel | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | x | --- | ---
Éclairage extérieur et éclairage de proximité de bâtiments et jardins |  |  |  | E | [5 empty] | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdiction | [An2/IU 8] | Gares, éventuellement bureaux | x | x | x |  |  |  | x | x | [8 empty] | x | En l’absence d’obligations particulières, limiter l’utilisation (heures d’exploitation, manifestations/événements/jours fériés particuliers) ou y renoncer complètement. | Se renseigner préalablement au niveau local et s’assurer que l’éclairage peut être mis hors service.
Éclairage d’aires de stationnement et de parkings couverts |  |  |  | E | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdiction en dehors des heures d’ouverture, sauf pour les éclairages de secours | [An2/IU 9] | Park&Rail | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | [6 empty] | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | Alternative: se renseigner préalablement au niveau local et s’assurer que l’éclairage peut être mis hors service.
Éclairage de plus de 100 lux |  |  |  | E | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdit dans les lieux dépourvus de postes de travail permanents, si cela est techniquement possible et économiquement acceptable | [An2/IU 10] | Gares, bureaux et bâtiments d’exploitation, ateliers | x |  |  | x |  |  |  | x | [8 empty] | x | --- | Chaque entreprise doit se renseigner préalablement sur les éclairages concernés en cas d’interdiction.
Éclairage de locaux non occupés |  |  |  | E | [5 empty] | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdit dans la mesure où cela est techniquement possible, à l’exception des éclairages de secours | [An2/IU 11] | Gares, bureaux et bâtiments d’exploitation, ateliers | x | (x) | (x) | x | (x) |  |  | (x) |  | (x) | (x) |  |  |  | (x) |  | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | Il convient d’identifier préalablement les éventuelles exceptions et de prendre les mesures techniques correspondantes (déclenchement permanent, possibilité de déclenchement).
Installations de lavage pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires (installations de lavage au défilé et pistes de lavage) | [7 empty] | N |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Utilisation interdite, sauf pour les travaux d’atelier | [An2/IU 12] | Moyens de transport sur rail et sur route, y c. les véhicules de service | [8 empty] | x | [7 empty] | x | --- | ---
Appareils électroniques |  |  |  |  | Pub |  |  |  | P | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 | Exploitation interdite en dehors des heures de service, dans la mesure des possibilités techniques et opérationnelles, à l’exclusion du système de gestion des caisses et des appareils informatiques déterminants pour le système | [An2/IU 13] | Par analogie à ce qui précède, mesure «Mode veille» [art. 3]: Bureaux, centres voyageurs/points de vente, ateliers, chantiers | x | (x) | (x) | x | (x) |  |  |  |  | (x) | x |  |  | x | (x) | x | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | ---
| IC |  |  |  | Pub |  |  |  | P | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Par analogie à la mesure «Écrans, projecteurs et éclairages à des fins publicitaires […]: interdiction entre 23h00 et 5h00 [An1/RU 9, 10]» ci-avant: Gares, centres voyageurs/points de vente, bureaux et bâtiments d’exploitation, moyens de transport | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | Intégration d’une possibilité de gestion du temps (p. ex. utilisation de minuteurs, commande logicielle).
Chauffage de locaux dont les portes extérieures sont ouvertes en permanence | [5 empty] | C | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdiction1) | [An2/IU 14] | Gares, bureaux et bâtiments d’exploitation, ateliers | x | (x) | (x) | x |  |  |  | (x) |  | (x) | [6 empty] | x | Assainissement | ---
Eau chaude dans les toilettes publiques | [5 empty] | C | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Interdiction1) | [An2/IU 16] | Toilettes et espaces hygiène | [7 empty] | x | [8 empty] | x | --- | ---
Chauffage des centres de transbordement et entrepôts | [5 empty] | C |  |  |  | MV | AR |  | 2 | 3 | 4 | Chauffage à 18 °C au plus (en général) Il serait judicieux de réduire la température à 16 °C en cas de pénurie d’énergie | [An1/RU] | Entrepôts | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | Conformément à la loi, les entrepôts peuvent être chauffés à 18 °C au plus en hiver (protection des marchandises, bref accès). | ---
Eau chaude | [5 empty] | C | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 60 °C au plus1) | [An1/RU] | Bâtiments en général, toilettes et espaces hygiène | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | ---
Réfrigération des centres de données et locaux de serveurs | [6 empty] | R | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | Réfrigération à 25 °C au plus (en général) | [An1/RU] | Locaux techniques, locaux de serveurs du service informatique ou de la technique de commande ferroviaire |  | x | x | [11 empty] | x |  |  | Optimisation énergétique de l’exploitation | ---
Écrans, projecteurs et éclairages à des fins publicitaires, y c. l’éclairage de vitrines, les enseignes lumineuses et l’éclairage décoratif |  |  |  | E | Pub | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | Interdiction, à l’exception des logos d’entreprises aux heures de service | [An2/IU] | Gares, centres voyageurs/points de vente, bureaux et bâtiments d’exploitation, moyens de transport | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [6 empty] | x | --- | Compte tenu de la grande diversité des dispositifs, se renseigner préalablement au niveau local et s’assurer qu’ils peuvent être mis hors service.
Éclairage festif et autres éclairages décoratifs en extérieur |  |  |  | E | Pub |  |  |  |  | MV | AR |  | 2 | 3 | 4 | Interdiction | [An2/IU] | Voir mesures liées à l’interdiction entre 23h00 et 5h00 [An1/RU 9, 10]. | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | --- | ---
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants |  | EM | [10 empty] | 2 | 3 | 4 | Exploitation interdite en cas d’accès alternatif | [An2/IU] | Gares Critiques/déterminants pour la sécurité dans le cadre du maintien de la capacité d’accès aux transports publics | x | [5 empty] | x | x | [8 empty] | x | --- | Commande/exploitation d’escaliers roulants qui ne devraient être exploités que pendant une durée limitée, car les autres accès n’offrent pas de capacité suffisante.
Heures d’ouverture des magasins du commerce de détail | [8 empty] | P |  |  |  |  | 3 | 4 | Réduire de …(1-2) heures par jour | [An1/RU] | Aucun/indirect En général, les magasins du commerce de détail sont exploités par des locataires (services en gares) qui sont eux-mêmes responsables de la mise en œuvre et de la coordination. | x |  |  | x | [12 empty] | (x) | --- | ---
Chauffage de locaux privés et d’espaces de travail | [5 empty] | C |  |  |  | MV | AR |  |  | 3 | 4 | Chauffage à 20 °C au plus1) En fonction des besoins réels d’économies, il faut s’attendre à des réductions de température plus importantes. | [An1/RU] | Locations, bureaux et surfaces locatives en général | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | Optimisation énergétique de l’exploitation | ---
Installations d’enneigement | [8 empty] | P |  |  |  |  | 3 | 4 | Exploitation interdite | [An2/IU] | Remontées mécaniques, événementiel | [16 empty] | x | --- | Clarifier avec l’association «Remontées Mécaniques Suisses».
Surfaces de glace artificiellement réfrigérées en extérieur | [6 empty] | (R) |  | P |  |  |  |  | 3 | 4 | Exploitation interdite1) | [An2/IU] | Remontées mécaniques, événementiel | [16 empty] | x | --- | Clarifier avec l’association «Remontées Mécaniques Suisses».
Offres de transport de personnes sans fonction de desserte | [8 empty] | P | [5 empty] | 4 | Interdiction | [An2/IU] | Transports publics sans fonction de desserte | [16 empty] | x | --- | Clarifier avec l’association «Remontées Mécaniques Suisses».
Offres de transport de personnes avec voitures et trains spéciaux pour les entreprises et les particuliers | [8 empty] | P | [5 empty] | 4 | Interdiction | [An2/IU] | Transports publics en général, notamment le rail et la route | [16 empty] | x | --- | ---
Installations de sports de neige | [8 empty] | P | [5 empty] | 4 | Exploitation interdite | [An2/IU] | Remontées mécaniques, offres touristiques | [16 empty] | x | --- | Clarifier avec l’association «Remontées Mécaniques Suisses».
Installations de production de chaleur ou de froid pour les installations sportives | [5 empty] | (C) | (R) |  | P | [5 empty] | 4 | Exploitation interdite1) | [An2/IU] | Remontées mécaniques, offres touristiques | [16 empty] | x | --- | Clarifier avec l’association «Remontées Mécaniques Suisses».
Parcs de loisirs et d’attractions, etc. | [8 empty] | P | [5 empty] | 4 | Exploitation interdite | [An2/IU] | Remontées mécaniques, offres touristiques | [16 empty] | x | --- | Clarifier avec l’association «Remontées Mécaniques Suisses».
| IC | EM |  | E | Pub | C | R | N | P | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ---
| IC | EM |  | E | Pub | C | R | N | P | MV | AR | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ---
Niveau 1a
Niveau 2
1
0
Mapping avec le
modèle graduel des transports publics
1) Ces restrictions légales de la consommation ne s’appliquent qu’à l’utilisation d’énergie électrique ou lorsque la chaleur et le froid sont essentiellement produits par de l’énergie électrique (p. ex. chauffages électriques et pompes à chaleur).
Voir ch. 3
Voir ch. 4
Voir ch. 3
Cette annexe fait partie de la documentation «Prescriptions générales et contributions à la réduction de la demande d’électricité»
Veuillez tenir compte des remarques concernant les chapitres.

